РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение

Шиловского муниципального района Рязанской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от.30.01.2014 г.  № 1

# Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период 2014-2016 годов».

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области, постановляю:

1. Утвердить Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период 2014-2016 годов ".

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Ерахтурское  сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования - 
Ерахтурское сельское поселение                                                 В.А. Артюхов

Утверждено 
Постановлением администрации 
муниципального образования - 
Ерахтурское сельское поселение 
Шиловского муниципального района 
Рязанской области 
от 30.01.2014 г. N 1

### ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕРАХТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014 - 2016 ГОДОВ

#### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ерахтурского сельского поселения на 2011 - 2014 гг. |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы"; - Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Решение Совета депутатов муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 20 ноября 2013 года № 16 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области». |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение |
| Исполнители программы | - Администрация Ерахтурского сельского поселения; - МУП ЖКХ «Ерахтур»; - Ерахтурский участок Шиловского МУП ТЭС; -подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Ерахтурского сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Контроль за реализацией программы | Совет депутатов Ерахтурского сельского поселения; Глава Ерахтурского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | Начало - 2014 год. Окончание - 2016 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования программы – 2365,115 тыс. рублей. Основными источниками финансирования программы будут являться средства областного бюджета, средства районного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники |

#### 2. Характеристика Ерахтурского сельского поселения

Муниципальное образование – Ерахтурское сельское  поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе муниципального образования – Шиловский муниципальный район.

Ерахтурское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения законом Рязанской области от 07.10.2004 года  № 102- ОЗ.

Устав муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области принят Решением Совета депутатов муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение от 14.04.2006 года №18, зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Рязанской области   19.05.2006 года  за  № RU 625253062006001.

Ерахтурское сельское поселение занимает территорию 1919 га.

Границы территории муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Шиловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от   07.10.2004  года № 102-ОЗ

Ерахтурское сельское поселение расположено в северо-западной части Шиловского района в 60 км от районного центра, 160 км. от г. Рязани .

Климат умеренный, водные ресурсы:  речка Марьинка, река Ока,  почвы песчанные, леса смешанные, полезных ископаемых нет.

#### 2.1. Показатели систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Ерахтурского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Газовые котельные | шт. | 2 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 0,468 |
| Автономные газовые тепловые пункты | шт. | 2 |
| Пристроенные тепловые пункты | шт. | 9 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 9 |
| средняя производительность | м3/сут. | 128 |
| Водонапорные башни | шт. | 11 |
| из них: |
| металлические Рожновского | шт. | 7 |
| кирпичные с металлическим резервуаром | шт. | 2 |
| Протяженность водопроводных сетей | км. | 34,573 |
| из них: |
| чугунный водопровод | км. | 11,434 |
| пластмассовый водопровод | км. | 19,484 |
| стальной водопровод | км. | 1,125 |
| асбоцементный водопровод | км. | 2,530 |
| Количество водопроводных колодцев | шт. | 143 |
| из них: |
| колодец из ж/б колец с запорной арматурой | шт. | 115 |
| колодец из ж/б колец с пожарными гидрантами | шт. | 28 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | 1 |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 0,224 |
| Дренажная система с водоотведением | единиц | 1 |
| Протяженность водоотводного коллектора | км. | 0,54 |
| Водоотведение канальный способом | единиц | 2 |
| Протяженность водоотводных каналов | км. | 0,9 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | шт. | 5 |
| Протяженность внутрипоселковых газовых сетей | км. | 54,1 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 1098 |
| Количество общественных зданий, газифицированных природным газом | шт. | 31 |
| Электроснабжение |
| Протяженность электрических сетей внутри населенных пунктов, ВЛ-0,4 кВ. | км. | 69 |
| Количество электроподстанций 10/0,4 кВ. | шт. | 36 |
| Населенные пункты с автоматическими системами уличного освещения | шт. | 4 |
| Электроподстанции, оборудованные системами автоматического управления уличным освещением | шт. | 10 |
| Количество установленных электрощитов для автоматического управления уличным освещением | шт. | 15 |
| Размещение (утилизация) ТБО |
| населенные пункты, в которых производится сбор и вывоз ТБО | шт. | 5 |
| Количество обслуживаемого населения | чел. | 2013 |
| Организация, осуществляющая сбор и вывоз ТБО | МУП ЖКХ «Ерахтур» |
| Организация, осуществляющая прием и утилизацию ТБО | ООО «Утилизация» г. Касимов |

#### 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище. Поэтому устойчивое функционирование организаций жилищно – коммунального комплекса является одной из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Ерахтурского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организации.

Жилищно – коммунальное хозяйство МУП ЖКХ «Ерахтур» обеспечивает подачу воды в дома жителей, обслуживает водопроводные сети и водозаборы, в том числе проводит капитальные ремонты водопроводов, оказывает услуги общественной бани, выполняет работы по подводу водопровода в дома жителей, производит сбор и вывоз бытовых отходов у населения. Для своего развития МУП ЖКХ «Ерахтур» укрепляет материально – техническую базу,  наращивает объемы: приняли на обслуживание водоснабжение 5 населенных пунктов Борковского поселения, в перспективе будут приниматься ведомственные объекты водоснабжения.

Ерахтурский участок Шиловского МУП ТЭС  обеспечивает подачу электроэнергии в дома жителей с. Ерахтур, обслуживает электрические сети и объекты энергоснабжения, оказывает услуги по подключению жилых домов жителей.

Шиловский РЭС филиала «Рязаньэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья производит электроснабжение сел Нармушадь, Куземкино, Рубецкое, Ладышкино, д. Макшеево, д. Мордасово, обслуживает электрические сети, оказывает услуги населению по подключению жилых домов.

#### 3.1. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы: школьный комплекс (детский сад и школа) в с. Ерахтур, больничный комплекс Ерахтурской врачебной амбулатории. С развитием и завершением газификации населенных пунктов теплоснабжение производится от газовых котельных. Тепловые сети и горячее водоснабжение проложены подземно в каналах. В качестве теплоносителя для систем отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода. Приготовление горячей воды происходит с помощью теплообменников.

Теплоснабжение общественной бани осуществляется от пристроенной котельной, получение горячей воды с помощью теплообменников. 8 учреждений социальной сферы обеспечиваются теплом от пристроенных газовых тепловых пунктов.

Тепловая мощность.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Расчетная максимальная нагрузка котельной Гкал/час | % загрузки котельной | Резерв, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Газовая котельная на ул. Сосновая | 0,11008 | 0,09515 | 87 | 0,01493 |
| 2. БКУ-900 (школьный комплекс) | 0,86 | 0,688 | 59 | 0,172 |
| АТП Ерахтурского ДК | 0,083 | 0,077 | 93 | 0,006 |
| АТП Нармушадкого детского сада | 0,05 | 0,048 | 96 | 0,002 |
| АТП Нармушадской школы | 0,11 | 0,06 | 54,5 | 0,05 |
| АТП Нармушадского ДК | 0,11 | 0,05 | 45,5 | 0,06 |

#### 3.1.1. Программа развития теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

1. Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения являются:

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы котельного оборудования;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Перечень мероприятий до 2016 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники.

| N пп | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектной документации на теплоснабжение Ерахтурского ДК | 30,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения Ерахтурского ДК | 150,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Реконструкция теплотрассы по ул. Сосновая | 180,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |

В целях повышения уровня энергоэффективности работы как системы теплоснабжения в частности, так и всех систем коммунальной инфраструктуры в целом, в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в Шиловском районе разработана программа комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области на период 2010 - 2014 годов и на перспективу до 2020 года", в которой предусмотрены мероприятия по повсеместному внедрению приборов и средств учета и контроля расхода энергии и энергоресурсов, а также систем диспетчеризации и автоматического регулирования.

3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части теплоснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы теплоснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

3. Снижение потерь теплоносителя;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Обеспечение услугами теплоснабжения новых потребителей.

#### 3.2. Водоснабжение

Жилищно-коммунальное хозяйство МУПЖКХ «Ерахтур», учредителем которого является администрация Ерахтурского сельского поселения обеспечивает водоснабжение 5 населенных пунктов. Организация обслуживает водопроводные сети протяженностью 34,573 км., 9 водозаборных узлов, 9 водонапорных башен, производит строительство и капитальный ремонт водопроводов.

В д. Макшеево проживает 7 человек, системы водоснабжения нет, имеется 2 колодца.

В с. Куземкино в 2ух местах проложены сети с учетом будущей застройки.

Основные мероприятия по улучшению качества питьевой воды.

1. Реконструкция действующих и строительство новых объектов водоснабжения с использованием технологий и современных материалов.

2. Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления.

3. Приемлемые цены за анализ питьевой воды с целью более объективных и конструктивных решений по улучшению качества питьевой воды.

4. Организация зон санитарной охраны артезианских скважин.

Возрастная характеристика водопроводных сетей по населенным пунктам

| N пп | Наименование населенного пункта | Протяженность сетей пог. м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 лет | 10-25 лет | свыше 25 лет |
| 1. | с. Ерахтур | 2000 | 12335 | 2000 |
| 2. | с. Нармушадь | 1000 | 3000 | 3300 |
| 3. | с. Куземкино | 3000 | 2873 | --- |
| 4 | с. Ладышкино | 215 | 2600 | --- |
| 5 | с. Рубецкое | 550 | 1700 | --- |

Сечение трубопроводов в водопроводных сетях

| N пп | Наименование населенного пункта | Протяженность сетей пог. м.. |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 40 мм. до 63 мм. | от 63 мм. до 120 мм. | от 120 мм. до 200 мм. |
| 1. | с. Ерахтур | --- | 15835 | 500 |
| 2. | с. Нармушадь | 300 | 6950 | 50 |
| 3. | с. Куземкино | --- | 5723 | 150 |
| 4 | с. Ладышкино | --- | 2815 | --- |
| 5 | с. Рубецкое | --- | 2250 | --- |

#### 3.2.1. Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2016 года

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники.

| N пп | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год. |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Куземкино по ул. Центральная (90 м.) | 28,958 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Нармушадь по ул. Центральная (100 м. ) | 43,816 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 90,000 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 166,741 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 5 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Нармушадь. | 35,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 6 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Центральная | 25,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2015 год. |
| 1 | Установка частотного преобразователя на водозаборе в с. Ладышкино | 180,6 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Луговая | 25,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Ерахтур на ул. Советская | 30,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Большая (250 м.) | 110,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Кленовая (150 м.) | 60,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2016 год. |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Нармушадь | 200,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Высокая (150 м.) | 60,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Кооперативная (250 м.) | 120,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Молодежная (150м.) | 70,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 5 | Строительство водопровода в с. Рубецкое (200 м. ) | 100,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |

3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения;

3) снижение неучтенного расхода и потерь воды;

4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

#### 3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

В населенных пунктах муниципального образования централизованная канализационная сеть отсутствует. Канализация организаций и домов жителей устроена в виде канализационных колодцев – отстойников.

Система канализации школьного комплекса в с. Ерахтур включает в себя блочные автоматизированные очистные сооружения и канализационную сеть протяженностью 0,224 км.

Характеристика комплексной установки очистки сточных вод КУОСВ-30

| N пп | Наименование параметров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | куб. м./сут | 30 |
| 2 | Средний расход сточных вод | куб.м./ч. | 1,25 |
| 3 | Габаритные размеры (LxBxH) | мм. | 6000x2500x2600 |
| 4 | Максимальная потребляемая электрическая мощность | кВт | 8,4 |
| 5 | Масса установки, заполненной водой, не более | тонн | 29,3 |
| 6 | Эффективность очистки: |
| БПК | мг/л | 3-5 |
| взвешенные вещества | мг/л | 3-5 |
| азот аммонийный | мг/л | 0,39 |
| фосфаты | мг/л | 0,2 |
| нефтепродукты | мг/л | 0,05 |
| СПАВ | мг/л | 0,5 |
| ХПК | мг/л | 10 |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию | --- | 2011 |

Системы водоотведения имеются в 2 населенных пунктах. В с. Куземкино построена дренажная система, которая грунтовые воды по коллектору протяженностью 0,54 км. отводит в речку.  В с. Ерахтур паводковые воды отводятся по мелиоративным каналам в обход ул. Новая и ул. Красноармейская протяженностью 0,9 км.

#### 3.3.1. Программа развития водоотведения

1. Мероприятия по водоотведению грунтовых и паводковых вод в населенных пунктах.

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1) Повышение надежности системы водоотведения.

2) Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3) Снижение уровня аварийности.

4) Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

5) Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2016 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники.

| N пп | Мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка дренажной системы в с. Куземкино | 50,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Изготовление проектной документации на водоотведение в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 40,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Строительство дренажной системы в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 100,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |

#### 3.4. Газификация

В муниципальном образовании – Ерахтурское сельское  поселение на начало 2010 года газификация населенных пунктов закончена полностью. Неперспективная д. Макшеево, где проживает 2 семьи в количестве 7 человек газифицироваться не будет. Построено 54,1 км. внутрипоселковых газовых сетей, газифицировано 1098 домов, 31 общественное здание. Построено 2 газовых котельных и 2 автономных газовых тепловых пункта. Негазифицированные дома ОАО «Рязаньоблгаз» филиал «Шиловорайгаз» газифицирует по мере востребованности.

#### 3.5. Твердые бытовые отходы

В 5 населенных пунктах муниципального образования: с. Ерахтур, с. Нармушадь, с. Куземкино, с. Ладышкино и с. Рубецкое организован и производится сбор и вывоз бытовых отходов от населения жилищно – коммунальным хозяйством МУП ЖКХ «Ерахтур», имеющим технику, людские ресурсы, а так же документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Сбор бытовых отходов осуществляется по графику путем поуличного объезда населенного пункта трактором с тележкой. Бытовые отходы, затаренные населением в мешки, коробки, пакеты выставляются у края проезжей части дороги, которые рабочие грузят в тракторный прицеп, затем  переправляются на свалку твердых бытовых отходов в г. Касимов согласно договора.

#### Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях, не имеющих центральной канализации устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

#### 3.6. Электроснабжение

Поставку электроэнергии в сельское поселение осуществляют 2 организации:

1. Ерахтурский участок Шиловского МУП ТЭС  обслуживает с. Ерахтур, протяженность электрических сетей составляет 29 км., 11 трансформаторных подстанций.

2. Шиловский РЭС филиала «Рязаньэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья обслуживает села Нармушадь, Куземкино, Рубецкое, Ладышкино, д. Макшеево, д. Мордасово, протяженность электрических сетей составляет 40 км., 25 трансформаторных подстанций.

По степени надежности электроснабжения большинство электроприемников сельского поселения относятся к потребителям II и III категории.

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлены Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя.

Внутреннее электроснабжение зданий Ерахтурского сельского поселения осуществляется от соответствующих РУ-0,4 кВ, располагающихся на территории сельского поселения и находящихся на балансе МО - Шиловский муниципальный район, в которых установлены коммерческие точки учета.

Электрохозяйство сельского поселения включает в себя КТП, воздушные линии 0,4 кВ, кабельные сети 0,4 кВ, силовые и осветительные распределительные щиты 0,4 кВ.

Состояние сетей - удовлетворительное, возраст - 30 - 40 лет. В с. Ерахтур 40% сетей в возрасте до 10 лет  на железобетонных опорах, остальные сети в неудовлетворительном состоянии из-за состояния опор (деревянные с железобетонными приставками). Ежегодно ведется капитальный ремонт электрических сетей.

Потребителями электроэнергии являются: собственные потребители сельского поселения и субабоненты. Силовыми потребителями являются электроприводы технологического оборудования, сантехнического, теплотехнического оборудования и других установок. 3.6.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Перечень мероприятий до 2016 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

| N пп | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1 | Монтаж уличного освещения в с. Нармушадь на ул. Луговая | 50,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2 | Монтаж уличного освещения в с. Ерахтур на ул. Кооперативная | 30,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 3 | Монтаж уличного освещения в с. Ладышкино | 40,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2015 год |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников в системе уличного освещения в с. Ерахтур | 200,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |
| 2016 год |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников в системе уличного освещения в с. Нармушадь | 150,0 | Бюджет Рязанской области, бюджет Шиловского района |

3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3. Снижение потерь электроэнергии;

4. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

6. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

#### 3.7. Энергосбережение

В рамках долгосрочной целевой программы  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года" обследовано 3 объекта социальной сферы, установлено 5 энергосберегающих частотных преобразователей управления погружными насосами. В настоящее время и ближайшие годы произойдет замена уличных светильников на энергосберегающие. Охват жилого сектора приборами учета холодной воды составляет 57,5% и продолжает увеличиваться.

#### 3.8. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей поселения.

#### 4. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2013 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства районного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ерахтурского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий программы.

Исполнителями программы являются администрация Ерахтурского сельского поселения, МУП ЖКХ «Ерахтур» и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет Совет депутатов Ерахтурского сельского поселения, глава Ерахтурского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

#### 5. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение 
к программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
Ерахтурского сельского поселения 
на период 2014 - 2016 годов

#### СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N пп | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Изготовление проектной документации на теплоснабжение Ерахтурского ДК | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения Ерахтурского ДК | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 3 | Реконструкция теплотрассы по ул. Сосновая | 180,0 |  |  | 180,0 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Куземкино по ул. Центральная (90 м.) | 28,958 | 28,958 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Нармушадь по ул. Центральная (100 м. ) | 43,816 | 43,816 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 90,000 | 90,000 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 166,741 | 166,741 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Нармушадь. | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 9 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Центральная | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 10 | Установка частотного преобразователя на водозаборе в с. Ладышкино | 180,6 |  | 180,6 |  |
| 11 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Луговая | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 12 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Ерахтур на ул. Советская | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Большая (250 м.) | 110,0 |  | 110,0 |  |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Кленовая (150 м.) | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 15 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Нармушадь | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 16 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Высокая (150 м.) | 60,0 |  |  | 60,0 |
| 17 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Кооперативная (250 м.) | 120,0 |  |  | 120,0 |
| 18 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Молодежная (150м.) | 70,0 |  |  | 70,0 |
| 19 | Строительство водопровода в с. Рубецкое (200 м. ) | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 20 | Доработка дренажной системы в с. Куземкино | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 21 | Изготовление проектной документации на водоотведение в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 40,0 |  | 40,0 |  |
| 22 | Строительство дренажной системы в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 23 | Монтаж уличного освещения в с. Нармушадь на ул. Луговая | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 24 | Монтаж уличного освещения в с. Ерахтур на ул. Кооперативная | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 25 | Монтаж уличного освещения в с. Ладышкино | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 26 | Установка энергосберегающих светильников в системе уличного освещения в с. Ерахтур | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 27 | Установка энергосберегающих светильников в системе уличного освещения в с. Нармушадь | 150,0 |  |  | 150,0 |
| итого | 2365,115 | 559,515 | 825,6 | 980,0 |