СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение

Шиловского муниципального района Рязанской области

РЕШЕНИЕ

от 10.10. 2014 г.  № 31

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2001 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Совет депутатов муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение   РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение на период до 2024 года согласно приложения.

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

| Председатель Совета депутатов муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района | Глава муниципального образования- Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района |
| --- | --- |
| И.А.Никифоров | В.А. Артюхов |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение Шиловского   муниципального района Рязанской области

с. Ерахтур

2014

Содержание схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2024 года

| № п/п | Наименование раздела (подраздела) | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения. Общая характеристика муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области. | 3 |
| 1.1. | Основания для разработки схемы водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 1.2. | Краткая характеристика схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение | 5 |
| 1.3. | Основные задачи Схемы водоснабжения и водоотведения | 5 |
| 1.4. | Способы достижения цели Схемы водоснабжения и водоотведения | 6 |
| 1.5. | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы водоснабжения и водоотведения | 6 |
| 1.6. | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения | 6 |
| Схема водоснабжения Ерахтурского сельского поселения |
| I. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения | 6 |
| II. | Направления развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения | 8 |
| III. | Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды сельского поселения | 9 |
| IV. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения | 10 |
| V. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 11 |
| VI. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения | 11 |
| VII. | Целевые показатели развития централизованных системы водоснабжения | 13 |
| VIII. | Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. | 13 |
| Схема водоотведения Ерахтурского сельского поселения |
| I. | Существующее положение в сфере водоотведения в Ерахтурском сельском поселении | 13 |
| II. | Балансы сточных вод | 14 |
| II. | Прогноз объема сточных вод | 14 |
| IV. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | 14 |
| V. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения | 15 |
| VI. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения | 15 |
| VII. | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 15 |
| VIII. | Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 15 |

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования -

Ерахтурское сельское поселение от 10.10.2014  г № 31

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2024 года.

Определения, обозначения и сокращения.

В настоящем документе применяются следующие сокращения:

- ФЗ - Федеральный закон.

- СП – Свод правил.

- СНиП – Строительные нормы и правила

- СанПин – Санитарные правила и нормы

- РФ - Российская Федерация.

- ООО - общество с ограниченной ответственностью.

- ГУ - государственное учреждение.

- ГУП - государственное унитарное предприятие

- МО - муниципальное образование.

- МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

- ЧРП – частотно-регулируемый привод

- РЧВ – резервуар чистой воды

- ВЗУ – водозаборный узел

-     га - единица измерения площади.

- м - единица измерения длины.

- км. - единица измерения длины.

- м2 - единица измерения площади.

- м3. -  единица измерения объема.

- м3/сут. - единица объема, изменяемого в единицу времени.

- м3/ч. - единица объема, изменяемого в единицу времени

1.     Общие     положения.	Общая характеристика   муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение.

Ерахтурское сельское поселение с северной и восточной  сторон граничит с землями Касимовского муниципального района и Занино-Починковского сельского поселения, с южной стороны - с землями Борковского сельского поселения, с западной стороны сельское поселение граничит с землями муниципального образования «Спасский муниципальный район».

Границы территории муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования – Шиловский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав»  от   07.10.2004  года № 102-ОЗ.

Ерахтурское сельское поселение расположено в северо-западной части Шиловского района в 60 км от районного центра, 160 км. от г. Рязани. Водные ресурсы:  речка Марьинка, река Ока, климат умеренный, почвы песчанные, леса смешанные, полезных ископаемых нет.

Административно-территориальное деление.

Ерахтурское сельское поселение входит в состав Шиловского муниципального района, в него входят  7  населенных пунктов, а именно:

1. с. Ерахтур

2. с. Куземкино

3. с. Ладышкино

4. с. Макшеево

5.с Мордасово

6. с. Нармушадь

7. с. Рубецкое

Административным центром поселения является с. Ерахтур.

Ерахтурское сельское поселение занимает территорию 1919 га., численность населения составляет  на 01.01.2014 г.  – 2020 человек.

Социально значимые объекты, расположенные на территории муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение:

1. с. Ерахтур – детский сад, средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, библиотека, почта, дом культуры, отделение Сбербанка, общественная баня, аптека, врачебная амбулатория.

2. с. Нармушадь - детский сад, библиотека, почта, дом культуры, фельдшерско – акушерский пункт.

3. с. Куземкино - библиотека, сельский клуб, фельдшерско – акушерский пункт.

1.1.     Основанием     для     разработки     схемы     водоснабжения     и     водоотведения являются:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

-  Приказ Министерства регионального   развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная	редакция	СНиП	2.04.03-85*

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11

- СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

# - Постановление администрации муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от.30.01.2014 г.  № 1 «Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период 2014-2016 годов».

# - Решение Совета депутатов муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 20 ноября 2013 года № 16 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области».

1.2.    Краткая характеристика схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2024 года.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования -  Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области (далее Схема водоснабжения и водоотведения) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования, а также направлений развития объектов водоснабжения     и     водоотведения,     находящихся     на     территории Ерахтурского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области, документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Целью разработки Схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение
для абонентов доступного холодного водоснабжения и водоотведения с использованием
централизованных	систем	холодного	водоснабжения,	обеспечение холодного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ,
рационального водопользования, а также развитие централизованных систем
водоснабжения        на  основе        наилучших        доступных	технологий, внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2024 года.

1.3.	Основные       задачи     Схемы водоснабжения и водоотведения:

-	возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов
капитального строительства;

-    повышение    надежности    работы    системы    водоснабжения    и    водоотведения    в соответствии с нормативными требованиями;

-	минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого
потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения;

-	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость	соответствующего	развития	коммунальной	инфраструктуры
существующих объектов.

1.4.	Способы достижения цели Схемы водоснабжения и водоотведения:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов
недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом
заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе
необходимого диаметра.

1.5.	Финансовые	ресурсы,	необходимые	для	реализации	Схемы

водоснабжения и водоотведения.

Финансирование   мероприятий   планируется  в основном на участии в федеральных и областных программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса и подготовке к отопительному периоду, а так же   за   счет средств бюджетов всех уровней и за счет средств   внебюджетных   источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составляет:

- всего – 1695,115 тыс. рублей,   в том числе:

- схемы водоснабжения – 1505,115 тыс. рублей,

- схемы водоотведения – 190,0 тыс. рублей.

1.6.        Ожидаемые	результаты	от        реализации        мероприятий	Схемы

водоснабжения и водоотведения:

а). Создание современной коммунальной инфраструктуры   поселения.

б). Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

в). Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

г). Улучшение  экологической  ситуации  на  территории  Ерахтурского  сельского поселения.

д). Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

е). Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

ж). Увеличение мощности систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Ерахтурского сельского поселения.

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения.

В     Ерахтурском     сельском поселении     существует     централизованная     система хозяйственно-питьевого   водоснабжения,   обеспечивающая   нужды   населенных   пунктов

поселения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП ЖКХ «Ерахтур»,    в том числе

-добыча	пресных	подземных	вод	для	хозяйственно-питьевого	и

сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных   пунктов.

Предприятие имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

Взаимоотношения     предприятия     с     потребителями	услуг	осуществляются     на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Основные показатели систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения на 01.01.2014 г.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Скважины | шт. | 11 |
| средняя производительность | м3/сут. | 153 |
| Водонапорные башни | шт. | 11 |
| из них: |
| металлические Рожновского | шт. | 7 |
| кирпичные с металлическим резервуаром | шт. | 2 |
| Протяженность водопроводных сетей | км. | 34,573 |
| из них: |
| чугунный водопровод | км. | 11,434 |
| пластмассовый водопровод | км. | 19,484 |
| стальной водопровод | км. | 1,125 |
| асбоцементный водопровод | км. | 2,530 |
| Количество водопроводных колодцев | шт. | 143 |
| из них: |
| колодец из ж/б колец с запорной арматурой | шт. | 115 |
| колодец из ж/б колец с пожарными гидрантами | шт. | 28 |

Возрастная характеристика водопроводных сетей по населенным пунктам

| N пп | Наименование населенного пункта | Протяженность сетей пог. м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 лет | 10-25 лет | свыше 25 лет |
| 1. | с. Ерахтур | 2000 | 12335 | 2000 |
| 2. | с. Нармушадь | 1000 | 3000 | 3300 |
| 3. | с. Куземкино | 3000 | 2873 | --- |
| 4 | с. Ладышкино | 215 | 2600 | --- |
| 5 | с. Рубецкое | 550 | 1700 | --- |

Сечение трубопроводов в водопроводных сетях

| N пп | Наименование населенного пункта | Протяженность сетей пог. м.. |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 40 мм. до 63 мм. | от 63 мм. до 120 мм. | от 120 мм. до 200 мм. |
| 1. | с. Ерахтур | --- | 15835 | 500 |
| 2. | с. Нармушадь | 300 | 6950 | 50 |
| 3. | с. Куземкино | --- | 5723 | 150 |
| 4 | с. Ладышкино | --- | 2815 | --- |
| 5 | с. Рубецкое | --- | 2250 | --- |

Данные лабораторных анализов качества воды

(Протокол лабораторных испытаний  ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе» № 3275 от 18.09.2014 г.)

1. Санитарно – гигиенические исследования

| № п/п | Показатели | Результат исследования +/- характеристика погрешности *(неопределенность) | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20С | об |  | баллы | ГОСТ 3351-74 РД 52.24.496-2006 |
| 2 | Запах при 60С | об | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 РД 52.24496-2006 |
| 3 | Привкус при 20С | об | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 4 ±1,2 | 20 | град | ГОСТ Р 52769-2007 РД 52.24 497-2005 |
| 5 | Мутность | 0,58 ± 0,087 | 1,5 | мг/дм3 | РД 52.08.104-2002 |
| 6 | Нитраты | 1,3 ±0,234 | 45 | мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 ПНДФ 14.1.2,4-95 |
| 7 | Хлориды | 10,5 ±1,68 | 350 | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2.96-97 |
| * Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам 2. Микробиологические исследования |
| № п/п | Показатели | Результат исследования | Величина допустимого уровня, не более | Ед.изм | НД на методы исследования |
| 1 | Общее микробное число |  |  | КОЕ/ мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | не обнаруж | отсутствие | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Тёрмотолерантные колиформные | не обнаруж | отсутствие | КОЕ/100мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Коли-фаги | не обнаруж | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

II. Направления развития централизованной системы водоснабжения Ерахтурского сельского поселения

2.1.	Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения
являются:

-	подача питьевой воды и хозяйственные нужды для полива   населения;

-	хозяйственно - питьевые нужды для малых субъектов предпринимательства;

- пожаротушение;

- технологические и питьевые нужды объектов социальной сферы.

2.2.	Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения для
населения и     организаций малого предпринимательства и социальной сферы:

- перспективной обеспеченности и потребности застройки;

- надежности функционирования системы;

- доступности;

- энергоэффективности;

- экологической безопасности;

- качественное и бесперебойное обеспечение водой.

III.   Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды Ерахтурского сельского поселения

| № п/п | Местоположение (адрес) | Экспл. водоносный горизонт/ глубина скважины/ уровень | Производит. , м3/год | РЧВ, м3. | Протяжен. водопроводн. сетей, км. | Марка насоса | ЧРП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ерахтур | 50/90/5 | 20655 | 50 | 16,335 | ЭЦВ 6-10-80 ЭЦВ 8-25-100 | Lenze 113L4TXA. |
| 2 | с. Ерахтур (ПМК) | 50/90/7 | на консерв. | 15 |  | --- | --- |
| 3 | с. Ерахтур (Больница) | 50/90/9 | 1000 | 15 | 0,5 | ЭЦВ 6-10-110 | --- |
| 4 | с. Ерахтур (Лесхоз) | 50/90/9 | 1000 | 15 | 0,45 | ЭЦВ 6-10-110 | --- |
| 5 | с. Ерахтур (Молзавод) | 50/90/5 | не действ. | 15 | 0,3 | ЭЦВ 6-10-110 | --- |
| 6 | с. Нармушадь (1) | 50/90/0 | 10071 | 15 | 3,6 | ЭЦВ 6-10-110 | Lenze 552L4TXA |
| 7 | с. Нармушадь (2) | 50/90/0 | 10071 | 20 | 3,7 | ЭЦВ 6-10-80 | Lenze 552L4TXA |
| 8 | с. Куземкино (1) | 50/90/3 | 4847 | 20 | 2,943 | ЭЦВ 6-10-80 | --- |
| 9 | с. Куземкино (2) | 50/90/25 | 4847 | 15 | 2,93 | ЭЦВ 6-10-80 | Vagon NXL-5 |
| 10 | с. Рубецкое | 50/90/8 | 1797 | 15 | 2,25 | ЭЦВ 6-10-80 | Vagon NXL-5 |
| 11 | с. Ладышкино | 50/90/8 | 1708 | 15 | 2,815 | ЭЦВ 6-10-80 | --- |

3.1. Техническая оснащенность и производственная характеристика объектов водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, очистных сооружений питьевой воды нет. В д. Макшеево проживает 7 человек, системы централизованного водоснабжения нет, имеется 2 колодца, в д. Мордасово постоянно проживающих нет, системы централизованного водоснабжения нет, имеется 1 колодец.

| № п/п | Группы абонентов | Потребление в год, тыс. м3 всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозяйственно -питьевые нужды. | производственные нужды (пожаротушение, полив, аварийные ситуации) |
| 1 | Население | 49 | 34 | 15 |
| 2 3 | Бюджетные | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Прочие | 1 | 1 | 0 |
| 4 | итого | 56 | 40 | 16 |

3.2 Структурный баланс реализации   питьевой, технической   воды

3.3 Структурный баланс оснащения приборами учета холодного водоснабжения

| № п/п | Группы абонентов | Потребление в год, тыс. м3 всего | Из них по приборам учета, тыс. м3 | Процент оснащения приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 49 | 37 | 59 |
| 2 3 | Бюджетные | 6 | 5 | 55 |
| 3 | Прочие | 1 | 0,1 | 30 |
| 4 | итого | 56 | 42,1 |  |

3.4 Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Ерахтурское сельское поселение  представлено  пятью зонами:

– с.  Ерахтур;

- с. Нармушадь;

- с. Куземкино;

- с. Ладышкино;

- с. Рубецкое.

IV.    Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся низкими темпами в основном по причине недофинансирования. Одной из причин неудовлетворительного качества оказываемых услуг по обеспечению водоснабжения   является  высокая  изношенность  водопроводных  сетей  и скважин. Часть  сетей (15,3%) прослужили более 25 лет, 2 скважины находятся в аварийном состоянии и требуют  неотложного капитального ремонта.

Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения

| N пп | Мероприятия |
| --- | --- |
| с. Ерахтур |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Большая (250 м.) |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кооперативная (250 м.) |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Сосновая |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Сосновая |
| 5 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой на ул. Советская |
| 6 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) |
| 7 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения)ПМК |
| с. Нармушадь |
| 6 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой на ул. Центральная |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная (150м.) |
| 8 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой на ул. Луговая |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Кленовая (150 м.) |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Центральная (100 м. ) |
| 11 | Капитальный ремонт водозаборного узла (2 бригада) |
| 12 | Капитальный ремонт водонапорной башни (2 бригада) |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Высокая (150 м.) |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) 1 бригада |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) 2 бригада |
| с. Куземкино |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Центральная (90 м.) |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) 1 бригада |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) 2 бригада |
| с. Ладышкино |
| 15 | Установка частотного преобразователя на водозаборе |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) |
| с. Рубецкое |
| 16 | Строительство водопровода в с. Рубецкое (200 м. ) |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) |

V.   Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

-	второго и третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на
основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную

санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Ерахтурского сельского поселения

Финансирование   мероприятий   планируется  в основном на участии в федеральных и областных программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса и подготовке к отопительному периоду, а так же   за   счет средств бюджетов всех уровней и за счет средств   внебюджетных   источников.

Оценка объемов капитальных вложений в систему водоснабжения в ценах 2013 года.

| N пп | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год. |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Куземкино по ул. Центральная (90 м.) | 28,958 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Нармушадь по ул. Центральная (100 м.) | 43,816 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 90,000 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Ерахтур по ул. Сосновая | 166,741 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 5 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Нармушадь. | 35,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 6 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Центральная | 25,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 7 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Ерахтур | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2015 год. |
| 1 | Установка частотного преобразователя на водозаборе в с. Ладышкино | 180,6 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Нармушадь на ул. Луговая | 25,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 3 | Устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в с. Ерахтур на ул. Советская | 30,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Большая (250 м.) | 110,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Кленовая (150 м.) | 60,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 6 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Ерахтур (ПМК) | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 7 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Нармушадь 1 бригада | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2016 год. |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Нармушадь | 200,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Высокая (150 м.) | 60,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ерахтур по ул. Кооперативная (250 м.) | 120,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Нармушадь по ул. Молодежная (150м.) | 70,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство водопровода в с. Рубецкое (200 м. ) | 100,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 6 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Нармушадь 2 бригада | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 7 | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Куземкино 1 бригада | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2017 год |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Куземкино 2 бригада | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Рубецкое | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
|  | Организация I пояса зоны санитарной охраны ВЗУ (устройство ограждения) в с. Ладышкино | 20,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |

VII. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям системы водоснабжения относятся показатели:

- качество питьевой воды;

- надежность и бесперебойность;

- качество обслуживания абонентов;

- эффективность использования ресурсов;

- экологическая безопасность.

VIII. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

При инвентаризации объектов водоснабжения и на территории Ерахтурского сельского поселения бесхозные объекты не выявлены.

Схема водоотведения Ерахтурского сельского поселения.

I.   Существующее   положение   в   сфере   водоотведения  в Ерахтурском сельском поселении.

В населенных пунктах муниципального образования централизованная канализационная сеть отсутствует.  Существующая система водоотведения поселения – это в основном (69%) индивидуальная  выгребная канализация с вывозом жидких бытовых отходов специальной техникой.

Система канализации школьного комплекса в с. Ерахтур включает в себя блочные автоматизированные очистные сооружения с установкой очистки КУОСВ-30 и канализационную сеть протяженностью 0,224 км.

Характеристика комплексной установки очистки сточных вод КУОСВ-30

| N пп | Наименование параметров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | м3./сут | 30 |
| 2 | Средний расход сточных вод | м3./ч. | 1,25 |
| 3 | Габаритные размеры (LxBxH) | мм. | 6000x2500x2600 |
| 4 | Максимальная потребляемая электрическая мощность | кВт | 8,4 |
| 5 | Масса установки, заполненной водой, не более | тонн | 29,3 |
| 6 | Эффективность очистки: |
| БПК | мг/л | 3-5 |
| взвешенные вещества | мг/л | 3-5 |
| азот аммонийный | мг/л | 0,39 |
| фосфаты | мг/л | 0,2 |
| нефтепродукты | мг/л | 0,05 |
| СПАВ | мг/л | 0,5 |
| ХПК | мг/л | 10 |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию | --- | 2011 |

Системы водоотведения имеются в 2 населенных пунктах. В с. Куземкино построена дренажная система, которая грунтовые воды по коллектору протяженностью 0,54 км. отводит в речку.  В с. Ерахтур паводковые воды отводятся по мелиоративным каналам в обход ул. Новая и ул. Красноармейская протяженностью 0,9 км.

Основные показатели систем водоотведения Ерахтурского сельского поселения на 01.01.2014 г.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | единиц | 1 |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 0,224 |
| Дренажная система с водоотведением | единиц | 1 |
| Протяженность водоотводного коллектора | км. | 0,54 |
| Водоотведение канальный способом | единиц | 2 |
| Протяженность водоотводных каналов | км. | 0,9 |

II.	Балансы сточных вод

Проектные решения водоотведения базируются на основе Генерального плана муниципального образования – Ерахтурское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области. В случае строительства новых или перепрофилирования существующих предприятий место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод необходимо  дополнительно уточнять на стадии рабочего проектирования.

III.	Прогноз объема сточных вод

Ввиду прогнозируемого сокращения постоянно проживающего населения с одновременно увеличивающимся дачным населением прогнозируется среднестатистическое сохранение численности населения. В связи с этим объем сточных вод прогнозируется неизменным.

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоотведения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоотведения

| N п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| с. Куземкино |
| 1 | Доработка дренажной системы по ул. Центральная |
| с. Нармушадь |
| 2 | Изготовление проектной документации на водоотведение по ул. Поспелова |
| 3 | Строительство дренажной системы по ул. Поспелова |

Имеется потребность в строительстве новых сетей водоотведения, доработке существующих и содержание действующих.

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Строительство новых сетей водоотведения, доработка существующих и содержание действующих необходимо для:

1) Повышение надежности системы водоотведения.

2) Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3) Снижение уровня аварийности.

4) Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

5) Обеспечение очистки поверхностных стоков.

В случае строительства новых или перепрофилирования существующих предприятий место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод необходимо  дополнительно уточнять на стадии рабочего проектирования.

VI. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Финансирование   мероприятий   планируется  в основном на участии в федеральных и областных программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса и подготовке к отопительному периоду, а так же   за   счет средств бюджетов всех уровней и за счет средств   внебюджетных   источников.

Оценка объемов капитальных вложений в систему водоотведения в ценах 2013 года.

| N пп | Мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1 | Доработка дренажной системы в с. Куземкино | 50,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2015 год |
| 2 | Изготовление проектной документации на водоотведение в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 40,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |
| 2016 год |
| 3 | Строительство дренажной системы в с. Нармушадь по ул. Поспелова | 100,0 | Бюджеты всех уровней, внебюджетные источники |

VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Ерахтурского сельского поселения

К целевым показателям системы водоотведения относятся показатели:

- надежность и бесперебойность;

- качество обслуживания абонентов;

- эффективность использования ресурсов;

- экологическая безопасность.

VIII. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

При инвентаризации объектов водоотведения на территории Ерахтурского сельского поселения бесхозные объекты не выявлены.