АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования – Боровское сельское поселение

Шиловского муниципального района Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.07.2016 г. №  66

Об утверждении актуализации (корректировки)  «Схемы водоснабжения муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2025 года» разработанную  и утвержденную постановлением администрации муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 30.12.2014 г. № 36

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Постановлением администрации муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района от 13.07.2016 года № 62  «О проведении актуализации (корректировки)  «Схемы  водоснабжения муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2025 года»»,  руководствуясь Уставом муниципального образования – Боровское сельское поселение, администрация муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализацию (корректировку)  «Схемы водоснабжения муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2025 года», разработанную  и утвержденную постановлением администрации муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области от 30.12.2014 г. № 36:

1.1. В действующей «Схеме  водоснабжения муниципального образования - Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области на период до 2025 года»:

1.1.1.Таблицу 1,2,3,4  пункта 3.1. Анализ структуры водоснабжения  раздела 3 Существующее положение в сфере водоснабжения  читать в редакции приложения № 6 к  Акту технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения находящегося в собственности муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области:

«Приложение № 6

Таблица 1. Водозаборные скважины

| NN пп | Название населенного пункта | Кадастровый номер | Дата постройки | Глубина, м | Марка насоса | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Боровое, ул. Центральная, N 1 | 62:25:0080403:408 | 1977 | 185 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |
| 2 | с. Боровое, ул. Садовая, N 2 | 62:25:0080401:339 | 1983 | 100 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |
| 3 | д.Александровка, ул. Луговая, N 3 | 62:25:0020416:83 | 1965 | 100 | ЭЦВ 6-10-80 | 60 |
| 4 | д.Елизаветинка, ул. Полевая, N 4 | 62:25:0020502:96 | 1981 | 100 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |
| 5 | д.Елизаветинка, ул. Заводская, N 5 | 62:25:0020412:281 | 1966 | 100 | ЭЦВ 6-10-110 | 60 |

#### Таблица 2. Водонапорные башни

| NN пп | Название населенного пункта | Кадастровый номер | Дата постройки | Емкость, м3 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Боровое, ул. Центральная, N 1 |  | 2015 | 15 | 3 |
| 2 | с. Боровое, ул. Садовая, N 2 | 62:25:0080401:340 | 1983 | 15 | 60 |
| 3 | д.Александровка, ул. Луговая, N 3 | 62:25:0020416:82 | 1965 | 15 | 60 |
| 4 | д.Елизаветинка, ул. Полевая, N 4 | 62:25:0020502:95 | 1981 | 15 | 60 |
| 5 | д.Елизаветинка, ул. Заводская, N 5 | 62:25:0020412:280 | 1966 | 15 | 60 |

#### Таблица 3. Водопроводные сети

| NN пп | Название населенного пункта | Кадастровый номер | Дата постройки | Протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Боровое, ул. Центральная, N 1 | 62:25:0000000:405 | 2015 | 4, 910 | 3 |
| 2 | с. Боровое, ул. Садовая, N 2 | 62:25:0000000:519 | 1973 | 0,768 | 60 |
| 3 | д.Александровка, ул. Луговая, N 3 | 62:25:0000000:503 | 1965 | 0,754 | 60 |
| 4 | д.Елизаветинка, ул. Полевая, N 4 | 62:25:0020502:94 | 1981 | 1,134 | 60 |
| 5 | д.Елизаветинка, ул. Заводская, N 5 | 62:25:0020412:279 | 1966 | 0,424 | 60 |

#### Таблица 4. Состояние и прогноз водопотребления

| NN пп | Населенный пункт | Численность населения на 01.12.2015, чел. | Количество домовладений на 01.12.2015 | Нормативное водопотребле- ние, м3/мес., на 01.12.2015 | Прогноз водопотребления, м3/мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Боровое | 218 | 235 | 785 | 982 |
| 2 | с. Боровое, ул.Садовая | 31 | 30 | 112 | 144 |
| 3 | д.Александровка | 7 | 43 | 25 | 36 |
| 4 | д.Елизаветинка, ул. Полевая | 17 | 40 | 62 | 79 |
| 5 | д.Елизаветинка, ул. Заводская | 5 | 10 | 18 | 29» |

1.1.2. Таблицу Статистические данные по реализации воды  и таблицу Фактическое потребление артезианской воды в населенных пунктах пункта 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей раздела 3 Существующее положение в сфере водоснабжения  следует читать в читать в редакции приложения № 7 к  Акту технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения находящегося в собственности муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области:

«Приложение № 7

Статистические данные по реализации воды

|  | 2015 год |
| --- | --- |
| Поднято воды, м.куб/год | 26678 |
| Вода, использованная потребителем, м.куб/год | 22727 |
| Потери,м.куб/год | 3951 |
| Население,м.куб/год | 22727 |
| Бюджетные организации, м.куб/год | ___» |

Фактическое потребление артезианской воды в населенных пунктах Боровского сельского поселения

| Населенный пункт | Фактическое потребление в 2015 году, м.куб/год |
| --- | --- |
| с.Боровое | 11654 |
| д.Александровка | 9718 |
| д.Еливетинка | 1355 |
| Всего: | 22727 |

1.1.3. Таблицу 5 Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Боровском сельском поселении в срок до 2025 года   пункта 3.5. Перспективная схема водоснабжения  раздела 3 Существующее положение в сфере водоснабжения  следует читать в читать в редакции приложения № 8 Акта технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения находящегося в собственности муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области:

«Приложение № 8

#### Таблица 5. Характеристика реконструируемых и вновь

создаваемых объектов водоснабжения в Боровском сельском

поселении в срок до 2025 года

| NN пп | Наименование объекта | Краткая характеристика мероприятия | Сроки реализации, гг. | Обоснование необходимости строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети с.Боровое, ул.Центральная | Ввод вновь построенного водопровода | 2015 | Износ более 80 % |
| 2 | Водопроводная башня с.Боровое, ул.Центральная | Замена | 2015 | Износ более 80 % |
| 3 | Водопровод с.Боровое, ул.Садовая | Замена аварийного участка | 2017 - 2019 | Износ более 60% |
| 4 | Водопроводные сети д.Елизаветинка, ул.Полевая | Замена аварийного участка | 2017 - 2019 | Износ более 60% |
| 5 | Водопроводные сети д.Елизаветинка, ул.Заводская | Замена аварийного участка | 2020 - 2025 | Износ более 60% |
| 6 | Водопроводные сети д.Александровка ул.Луговая | Замена аварийного участка | 2020 - 2025 | Износ более 60% |

1.1.4.  Пункт 4.1  Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры  водоснабжения раздела 4. Мероприятия схемы следует читать следует читать в читать в редакции приложения № 9 Акта технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения находящегося в собственности муниципального образования – Боровское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области:

«Приложение № 9

### 4.1. Мероприятия по строительству инженерной

инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Боровского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих и реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважин, шахтных колодцев в малых населенных пунктах).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить  15 тыс. куб. м/год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап - 2015 - 2016 гг.

Ввести в эксплуатацию водонапорную башню с.Боровое ул. Центральная и водопроводную сеть в с. Боровое с общей протяженностью 4910 м.

Приведение ограждения площадок и технических средств охраны,  зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" в д.Александровка ул.Луговая.

Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

II этап строительства - 2017 - 2019 гг.

Приведение ограждения площадок и технических средств охраны,  зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" в д.Елизаветинка ул.Полевая , д.Елизаветинка ул.Заводская, с.Боровое, ул.Садовая.

Замена аварийных участков водопроводных сетей:

- с.Боровое, ул.Садовая – 30 метров.

- д.Елизаветинка ул.Полевая – 30 метров;

Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

III этап строительства (расчетный срок 2020 - 2025).

Замена аварийных участков водопроводных сетей:

- д.Александровка ул.Луговая – 30 метров;

- д.Елизаветинка ул.Заводская – 30 метров;

Подключение существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

Повышение надежности системы водоснабжения за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром 100 мм.»

2. Разместить настоящее постановление на сайте www.torgi.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования –

Боровское сельское поселение  Шиловского

муниципального района Рязанской области                     В.В. Герасимов